附件1

公众聚集场所便民利民措施

由于受新冠肺炎疫情的影响，我县部分公众聚集场所暂停营业时间较长，经济损失较大。结合我县实际，为进一步改善公众聚集场所消防安全环境，实现我县公众聚集场所区域性火灾隐患的彻底整改，制定此措施：

（一）对符合以下条件的场所：2019年5月1日后投入使用、营业的公众聚集场所且于2020年5月15日前将公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申报资料上报消防大队并符合资料要求的；免于《中华人民共和国消防法》（2019年修订）第五十八条第一款第四项的处罚。

（二）对符合以上条件的场所，经公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查，存在以下违法行为的：

1.消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

2.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

3.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

4.埋压、圈占、滤挡消火栓或者占用防火间距的;

5.占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

6.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

7.对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。

根据《中华人民共和国消防法》（2019年修订）第六十条 规定,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款（罚款具体裁量标准根据 《甘肃省消防救援机构关于对部分消防安全违法行为实施行政处罚的裁量细则》实施）。

（三）对不符合上述第（一）条条件的场所，建议自2020年5月1日起根据《中华人民共和国消防法》（2019年修订）第五十八条第一款第四项内容：公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的，责令停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款（罚款具体裁量标准根据 《甘肃省消防救援机构关于对部分消防安全违法行为实施行政处罚的裁量细则》实施）。

说明：

（一）根据《中华人民共和国消防法》（2019年修订）第七十三条，公众聚集场所是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所。

（二）已被“双随机、一公开”抽中的单位不适用此措施。

（三）未尽事宜由县消防救援大队负责解释并处理。

附件2

全县人员密集场所消防安全专项整治行动责任人名单

| 单 位 | 负责领导 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

附件3

全县人员密集场所消防安全专项整治行动排查清单

| 单位名称 | 地址 | 法定代表人 | 联系电话 | 是否办理消防行政许可 | 火灾隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |